8. sz. melléklet

**KFEM feladatlista**

|  |  |
| --- | --- |
| A kivitelezés követése | A kivitelezőkmunkájának közvetlen követése, ellenőrzése, értékelés, jelentés készítése |
| Műszaki tartalom megvalósulás\* | Műszaki tartalom megvalósulásának (Támogatási szerződés, THA, Nyílt hozzáférés, stb.), valamint kapcsolatos elszámolások ellenőrzése és az ezzel kapcsolatos értékelés, jelentés készítése. Az ellenőrzés fókuszál arra, hogy a lefedésre kerülő igényhelyek a pályázatban illetve a támogatási szerződésben vállalt technológiával lesznek-e megépítve, valamint arra, hogy a vállalt tartalék kábelhely illetve kábel kapacitások a szerződésben foglaltaknak megfelelően létesülnek-e. |
| Felhordó hálózati kapacitás kiépítésének ellenőrzése | Annak ellenőrzése, hogy az NGA végponti minőség biztosításához szükséges felhordó hálózati kapacitások kivitelezése IRU és épített fényvezető szakaszok esetén megtörténik-e. |
| Közterületi WIFI szolgáltatás létesítése | Annak ellenőrzése, hogy az esélyegyenlőség jegyében a pályázatban (szerződésben) vállalt település egy központi helyszínén ingyenesen elérhető vezeték nélküli internet szolgáltatás (WIFI) kiépítése a megtörtént-e. |
| Határidők követése\* | Határidők betartásának nyomon követése és az ezzel kapcsolatos értékelés, jelentés készítése |
| Önerős fejlesztések ellenőrzése\* | Szolgáltatók által vállalt önerős NGA fejlesztések megvalósulásának ellenőrzése (határidők, települések, igényhelyek /címek/ lefedettsége) |
| Készre jelentési feltételek ellenőrzése | Kivitelezési terület készre jelentési feltételeinek és adminisztrációjának ellenőrzése |
| A hálózat teljesítőképességének ellenőrzése | A fel- és letöltési sebesség garantált értéke 1,7/7,5 Mbit/s, a névleges értékek 6/30 Mbit/s. Ezen sebességek mellett forgalmas időszakban az adott átviteli minőségi jellemzőknek (bithibaarány, csomagvesztési arány, késleltetés) is teljesülniük kell. Mintavételi jelleggel a FEM kezdeményezheti a pályázat nyertes kedvezményezett szolgáltató, valamint a kivitelező képviselőjének közreműködésével adott kivitelezési (építési) területre, vagy annak egy részére (közterület szakasz, igényhely, szolgáltatási végpont) vonatkozóan ezeknek a méréseknek az elvégzését vagy megismétlését. A KFEM jogosult a szolgáltató mérésén részt venni, a mérési dokumentációba betekinteni és a hiteles mérési jegyzőkönyvből másolatot kérni |
| Átadás-átvételi vizsgálatok elvégzésének ellenőrzése | Részletesen leírva „GINOP 3.4.1-2015 Felhívás” 4. sz (THA) melléklet „K” fejezetében |

*A \*-gal jelölt feladatokat a szolgáltatók önerős hálózatfejlesztési vállalási kiviteli terveiben is ellenőrizni kell.*